附件1：

医院初中高效过滤器采购清单

| 序号 | 类别 | 品名及规格 | 效率 | 材 质 | 单位 | 预计数量 | 单价限价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效 | 初效板式过滤器592*592*20 | 35% | 镀锌铁框，内置不织布，单面护网，双面铁条加固 | 个 | 60 | 33 | 1980 |
| 2 |  | 初效板式过滤器292*592*20 | 35% |  | 个 | 30 | 28 | 840 |
| 3 |  | 初效过滤棉 595*595*20 | 35% | 不织布 | 个 | 750 | 5.8 | 4350 |
| 4 |  | 初效过滤棉 295*595*20 | 35% | 不织布 | 个 | 300 | 3.5 | 1050 |
| 5 |  | 初效过滤器 595*595*46 | G4 | 铝框双侧带挂钩 | 个 | 80 | 49 | 3920 |
| 6 |  | 初效过滤器 290*595*46 | G4 |  | 个 | 80 | 37 | 2960 |
| 7 |  | 初效过滤器 595*595*46 | G4 | 铝框 | 个 | 100 | 49 | 4900 |
| 8 |  | 初效过滤器 493*595*46 | G4 |  | 个 | 110 | 45 | 4950 |
| 9 |  | 初效过滤器 290*595*46 | G4 |  | 个 | 90 | 37 | 3330 |
| 10 |  | 初效过滤器 790*790*76 | G4 |  | 个 | 12 | 80 | 960 |
| 11 | 中效 | 中效袋式过滤器592*592*380*6P | 85% | 镀锌铁框， 袋质为人造纤维 | 个 | 400 | 50 | 20000 |
| 12 |  | 中效袋式过滤器490*592*380*5P | F8 | 镀锌铁框， 袋质为人造纤维 | 个 | 60 | 45 | 2700 |
| 13 |  | 中效袋式过滤器292*592*380*3P | 85% | 镀锌铁框， 袋质为人造纤维 | 个 | 90 | 35 | 3150 |
| 14 |  | 中效袋式过滤器592*592*381*21*8P | F8 | 镀锌铁框， 袋质为人造纤维 | 个 | 80 | 50 | 4000 |
| 15 |  | 中效袋式过滤器287*592*381*21*4P | F8 |  | 个 | 90 | 39 | 3510 |
| 16 |  | 中效袋式过滤器592*287*381*21*8P | F8 |  | 个 | 30 | 43 | 1290 |
| 17 |  | 手术室回风中效过滤网1103*330*21mm | F5 | 镀锌铁框，迎风面有垫片 | 个 | 150 | 41 | 6150 |
| 18 | 亚高效 | 亚高效过滤网 595*595*292—4V | H10 | 塑框 V字褶皱型带护网 ，滤料为超细玻璃纤维 | 个 | 8 | 310 | 2480 |
| 19 |  | 亚高效过滤网 295*595*292—2V | H10 | 塑框 V字褶皱型带护网，滤料为超细玻璃纤维 | 个 | 4 | 230 | 920 |
| 20 | 回风单层尼龙网 | 按实际尺寸计算（m²) |  | 不锈钢支架 | 个 | 10 | 30 | 300 |
| 21 | 净化空调挡虫网 | 按实际尺寸计算（m²) |  | 铝框双层加强筋 | 个 | 10 | 30 | 300 |
| 22 | 高效 | 484*484*220 | H14 | 1000m3/h,铝隔板，铁框，滤料为超细玻璃纤维 | 个 | 27 | 430 | 11610 |
| 23 |  | 320*320*220 | H14 | 铝隔板，铁框，滤料为超细玻璃纤维 | 个 | 19 | 260 | 4940 |
| 24 | 高效 | 305*610*292 | H14 | 无隔板，W型大风量，铝框，滤料为超细玻璃纤维 | 个 | 20 | 430 | 8600 |
| 25 | 高效 | 610*762*70 | H14 | 无隔板，铝框，双面带护网，滤料为超细玻璃纤维 | 个 | 12 | 520 | 6240 |
| 26 | 高效 | 305*762*70 | H14 | 无隔板，铝框，双面带护网，滤料为超细玻璃纤维 | 个 | 12 | 430 | 5160 |
| 27 | 高效 | 610*848*70 | H14 | 无隔板，铝框，双面带护网，滤料为超细玻璃纤维 | 个 | 4 | 530 | 2120 |
| 28 | 高效 | 730*484*220 | H14 | 铝隔板，铁框，滤料为超细玻璃纤维 | 个 | 11 | 530 | 5830 |
| 29 | 高效 | 320*320*95 | H13 | 无隔板 铝框，双面带护网，滤料为超细玻璃纤维 | 个 | 20 | 330 | 6600 |
| 30 | 高效 | 484*484*95 | H13 | 无隔板 铝框，双面带护网，滤料为超细玻璃纤维 | 个 | 7 | 380 | 2660 |
| 31 | 高效 | 320*320*70 | H13 | 无隔板 铝框，双面带护网，滤料为超细玻璃纤维 | 个 | 7 | 170 | 1190 |
| 32 | 高效 | 484*484*220 | H13 | 铝隔板，铁框，滤料为超细玻璃纤维 | 个 | 8 | 430 | 3440 |
| 33 | 高效 | 320*320*220 | H13 | 铝隔板，铁框，滤料为超细玻璃纤维 | 个 | 10 | 260 | 2600 |
| 34 | 高效 | 305*610*292 | H13 | W型大风量、出风面带护网，1700m3/h | 个 | 4 | 380 | 1520 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 136550 |